Atbildes uz pretendenta iesniegtajiem jautājumiem Nr.2

Atklāta konkursa “Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām”

ID.Nr. RTU-2015/136

Rīga, 2015.gada 17.septembrī

Jautājums

Rakstu sakarā ar atklāto konkursu "Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām", ID RTU-2015/136. 4.daļas 9.-12. pozīcijās norādīts, ka pudelēm jābūt A klases. Kādiem pudeles parametriem jāatbilst A klasei?

Atbilde

Pudelēm visos parametros jāatbilst ASTM E-438 standarta prasībām.