## Warema žal. D
Lokālā tāme Nr. 1
WAREMA fasādes žalūzijas E 80 S A6 (vai ekvivalents) objekts "Ķīpsalas 6, RTU", Rīgā.
Fasāde - I - A, Dienvidu fasāde
Būves nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU
Objekta nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU, fasādes žalūziju montāža
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 6, Rīga
N.p.k. | Nosaukums | Tips | Stāvs | Fasāde | Lameles | Vadības mehānisms | Izmērs mm |  | Žalūziju skaits | Motoru skaits | Grupu skaits | Standarta montāžas darbi | Kopā montāža | Cena par vienību | Kopā žalūzijas
[5 empty] | mm |  | Platums | Augstums | gab. | gab. | gab. | EUR bez PVN /gab. | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN
1 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 2 | I-A | 80 | Motors 230V | 1870 | 2540 | 6 | 6 | 6
2 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 2 | I-A | 80 | Motors 230V | 1540 | 2540 | 3 | 3 | 3
3 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 2 | I-A | 80 | Motors 230V | 2360 | 2540 | 1 | 1 | 1
4 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 2 | I-A | 80 | Motors 230V | 1870 | 2540 | 1 | 1 | 4
5 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 2 | I-A | 80 | Motors 230V | 2060 | 2540 | 1 | 1 | 1
6 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 2 | I-A | 80 | Motors 230V | 1760+2088 | 2540 | 2 | 1 | 1
7 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 2 | I-A | 80 | Motors 230V | 2060+2130 | 2540 | 2 | 1 | 1
8 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 3 | I-A | 80 | Motors 230V | 1870 | 2540 | 8 | 8 | 8
9 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 3 | I-A | 80 | Motors 230V | 1540 | 2540 | 4 | 4 | 4
10 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 3 | I-A | 80 | Motors 230V | 2060 | 2540 | 1 | 1 | 1
11 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 3 | I-A | 80 | Motors 230V | 1760+2088 | 2540 | 2 | 1 | 1
12 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 3 | I-A | 80 | Motors 230V | 2060+2130 | 2540 | 2 | 1 | 1
13 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 4 | I-A | 80 | Motors 230V | 1810 | 2540 | 5 | 5 | 5
14 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 4 | I-A | 80 | Motors 230V | 2310 | 2540 | 5 | 5 | 5
15 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80 S A6 | 4 | I-A | 80 | Motors 230V | 2060 | 2540 | 2 | 2 | 2
|  | Kopā | [6 empty] | 45 | 41 |  |  | 0 |  | 0
Kopējā summa materiāliem:
Uzstādīšana:
Elektropieslēgums jauda vads pie motora:
Transports:
Mehānismu noma:
Kopējā summa bez PVN 21%:

## Warema žal. fas R
Lokālā tāme Nr. 2
WAREMA fasādes žalūzijas E80 S A6 (vai ekvivalents) objekts "Ķīpsalas 6, RTU", Rīgā (neiekļaujot 2 stāvu).
Fasāde - II - I, Rietumu
Būves nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU
Objekta nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU, fasādes žalūziju montāža
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 6, Rīga
N.p.k. | Nosaukums | Tips | Stāvs | Fasāde | Lameles | Vadības mehānisms | Izmērs mm |  | Žalūziju skaits | Motoru skaits | Grupu skaits | Standarta montāžas darbi | Kopā montāža | Cena par vienību | Kopā žalūzijas
[5 empty] | mm |  | Platums | Augstums | gab. | gab. | gab. | EUR bez PVN /gab. | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN
1 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas E 80 A6 S ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80S A6 | 3 | II-I | 80 | Motors 230V | 2060 | 2540 | 4 | 4 | 4
2 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas E 80 A6 S ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80S A6 | 3 | II-I | 80 | Motors 230V | 1870 | 2540 | 12 | 12 | 12
3 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas E 80 A6 S ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80S A6 | 3 | II-I | 80 | Motors 230V | 1540 | 2540 | 4 | 4 | 4
4 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas E 80 A6 S ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80S A6 | 4 | II-I | 80 | Motors 230V | 2060 | 2540 | 2 | 2 | 2
5 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas E 80 A6 S ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80S A6 | 4 | II-I | 80 | Motors 230V | 2060 | 2540 | 10 | 10 | 10
6 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas E 80 A6 S ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80S A6 | 4 | II-I | 80 | Motors 230V | 1540 | 2540 | 5 | 5 | 5
7 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas E 80 A6 S ar ieliektam lamelēm, vadulām | E 80S A6 | 4 | II-I | 80 | Motors 230V | 1860+1360 | 2540 | 2 | 1 | 1
|  | Kopā | [6 empty] | 39 | 38 |  |  | 0 |  | 0
Kopējā summa materiāliem:
Uzstādīšana:
Elektropieslēgums jauda vads pie motora:
Transports:
Mehānismu noma:
Kopējā summa bez PVN 21%:

## Warema žalūzijas zimētava
Lokālā tāme Nr. 3
WAREMA fasādes žalūzijas E 80 A6 S (vai ekvivalents) objekts "Ķīpsalas 6, RTU-Zīmētava", Rīgā.
Būves nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU
Objekta nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU, fasādes žalūziju montāža
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 6, Rīga
N.p.k. | Nosaukums | Fasāde | Lameles | Vadības mehānisms | Izmērs mm |  | Žalūziju skaits | Motoru skaits | Grupas | Standarta montāžas darbi | Kopā montāža | Cena par vienību | Kopā žalūzijas
|  |  | mm |  | Platums | Augstums | gab. | gab. | gab. | EUR bez PVN /gab. | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN
1 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar kasti vadulām |  |  | Motors 230V | 2340+2350 | 4000 | 8 | 4 | 4
2 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar kasti vadulām |  |  | Motors 230V | 2350 | 4000 | 2 | 2 | 2
3 | WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijas ar kasti vadulām |  |  | Motors 230V | 2350 | 2000 | 1 | 2 | 1
[7 empty] | 11 | 8 |  |  | 0 |  | 0
Kopējā summa materiāliem:
Uzstādīšana:
Elektropieslēgums jauda vads pie motora:
Transports:
Mehānismu noma:
Kopējā summa bez PVN 21%:

## Kontrolvadības bloks Climatron
Lokālā tāme Nr. 4
WAREMA kontrolvadības bloks Climatronic (vai ekvivalents) žalūziju vadīšanai ar pieslēgumu bez 2 stāva fasādei asīs II-I objekts "Ķīpsalas 6, RTU", Rīgā.
Būves nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU
Objekta nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU, fasādes žalūziju montāža
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 6, Rīga
N.p.k. | Nosaukums | Skaits | Cena par vienību | Kopā
|  | gab. | EUR bez PVN | EUR bez PVN
1 | WAREMA kontrolvadības bloks Climatronic (vai ekvivalents) | 1
2 | Multistacija ar foto/nokrišņu/ārējās temperatūras sensoru | 1
3 | Masts multistacijas sensora stiprināšanai pie grīdas | 1
4 | Transformātors | 4
5 | Releju bloki Schaltaktor 6M230 (vai ekvivalents) | 13
6 | Releju bloki Schaltaktor 4M230 (vai ekvivalents) | 2
7 | HUB Climabus (vai ekvivalents) sadalītājs | 1
0
Kopējā summa bez PVN 21%:
Elektrokomutēšana un programmēšana:
Palīgmateriāli:
Kopējā summa bez PVN 21%:

## Kabeļi
Lokālā tāme Nr. 5
El. kabeļu tīkla izbūve saules žalūziju vadības sistēmai objekts "RTU, Ķīpsalas 6", Rīga
Būves nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU
Objekta nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU, fasādes žalūziju montāža
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 6, Rīga
Nr. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas EUR |  |  | Kopējas izmaksas |  | Kopā
p.k. |  |  |  | Materiāli | Alga | Kopā | Materiāli | Alga | (EUR,-)
1 | Virsapmetuma modulārās sadales korpuss VB18PN (vai ekvivalents) | gab. | 23
2 | Virsapmetuma modulārās sadales korpuss VB36TN (vai ekvivalents) | gab. | 1
3 | Kabelis H05 RR-F 4G 0,75 (sw) (vai ekvivalents) montāža aizsrgcaurulē | m. | 1590
4 | Kabelis J-Y(St)Y (2x2x0,8) (vai ekvivalents) montāža aizsrgcaurulē | m. | 456
5 | Kabelis J-Y(St)Y (4x2x0,8) (vai ekvivalents) montāža aizsrgcaurulē | m. | 1038
6 | Aizsargcaurule gofrētā D-20 | m. | 800
7 | Aizsargcaurule cietā D-20 EVOEL SL (vai ekvivalents) | m. | 1855
8 | Kabeļu instalācijas palīgmateriāli | k-ts | 1
9 | Kabeļu marķēšanas materiāli | k-ts | 1
10 | Sistēmas izpilddokumentācija | k-ts | 1
11 | Pacēlāja noma | dienas | 6
Kopā:
Transporta izdevumi
Pavisam kopā bez PVN

## Koptabula
Koptāme WAREMA (vai ekvivalents) fasādes žalūzijām, vadības blokam ar elektroinstalācijas materiāliem, komutāciju un programmēšanu
Būves nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU
Objekta nosaukums : STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU, fasādes žalūziju montāža
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 6, Rīga
Nr. | Kods, tāmes Nr. | Tāmes | Kopā bez PVN
p.k. |  |  | (EUR,-)
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | WAREMA fasādes žalūzijas E 80 S A6 (vai ekvivalents) objekts "Ķīpsalas 6, RTU", Rīgā. Fasāde - I - A, Dienvidu fasāde
2 | 2 | WAREMA fasādes žalūzijas E80 S A6 (vai ekvivalents) objekts "Ķīpsalas 6, RTU", Rīgā ( neiekļaujot 2 stāvu). Fasāde - II - I, Rietumu
3 | 3 | WAREMA fasādes žalūzijas E 80 A6 S (vai ekvivalents) objekts "Ķīpsalas 6, RTU-Zīmētava", Rīgā.
4 | 4 | WAREMA kontrolvadības bloks Climatronic (vai ekvivalents) žalūziju vadīšanai ar pieslēgumu bez 2 stāva fasādei asīs II-I objekts "Ķīpsalas 6, RTU", Rīgā.
5 | 5 | El. kabeļu tīkla izbūve saules žalūziju vadības sistēmai objekts " RTU, Ķīpsalas 6", Rīga
Pavisam kopā
PVN 21%
Pavisam kopā