Atbildes uz pretendenta iesniegtajiem jautājumiem Nr.2

Atklāta konkursa “Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām”

ID.Nr. RTU-2016/6

Rīga, 2016.gada 9.februārī

Jautājums

Jautājums par iepirkuma daļas Nr.10 pozīciju Nr.2. Vai jūsu hromotogrāfs “GC  Agilent Techologies 7890A” ir ar vai bez LTM moduļa? Vai jums vajag “HP-INNOWax” kolonna ar vai bez moduļa?

Atbilde

Mūsu hromotogrāfs “GC  Agilent Techologies 7890A” nav aprīkots ar LTM moduli, tāpēc mums tas nav nepieciešams. Ir nepieciešama tikai kolona ar tehniskajā specifikācijā minētajiem parametriem.