2.pielikums

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2016/81

**Tehniskā specifikācija un Pretendenta piedāvājums**

(Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma forma)

**Iepirkuma daļa Nr.1: Apsardzes sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana objektos Rīgā**

**Iepirkuma pozīcija Nr.1.1: Apsardzes sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana**

* 1. **) Trauksmes pogas.**

*Pakalpojuma mērķis:*

Nodrošināt uzbrukuma trauksmes pogas uzstādīšanu.

Nodrošināt uzstādīto apsardzes sistēmu nepārtrauktu darbību.

Nodrošināt apsardzes sistēmu pieslēgšanu **CNP** (centralizētais novērošanas pults).

**1.1.1.) Objekts:** RTU ETF adresē Āzenes ielā 12, Rīgā:

Trauksmes pogas raksturojums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.**  | **Nosaukums, parametri**  | **Mērv.** | **Daudz.** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\***(precīzi norādīta atbilstība katrai tehniskās specifikācijas prasībai) | **Piedāvātā cena EUR (bez PVN)**  |
| Nosaukums, parametri\*\* | Ražotājs | Modelis |
| 1. | Trauksmes poga | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Stacionārā trauksmes poga | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Barošanas bloks, 12V | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 1. **Kopējā piedāvātā cena (par apsardzes sistēmu iegādi un to uzstādīšanu) EUR bez PVN**
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā mēnešmaksa par apkalpošanu EUR bez PVN\*\*\***
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā maksa par apkalpošanu EUR bez PVN 13 mēnešu laikā (Bx13)**
 |  |
| 1. **KOPĀ EUR (A+C):**
 |  |

**1.1.2.) Objekts:** RTU EEF adresē Āzenes ielā 12/1, Rīgā:

Trauksmes pogas raksturojums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.**  | **Nosaukums, parametri**  | **Mērv.** | **Daudz.** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\***(precīzi norādīta atbilstība katrai tehniskās specifikācijas prasībai) | **Piedāvātā cena EUR (bez PVN)**  |
| Nosaukums, parametri\*\* | Ražotājs | Modelis |
| 1. | Trauksmes poga | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Stacionārā trauksmes poga | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Barošanas bloks, 12V | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 1. **Kopējā piedāvātā cena (par apsardzes sistēmu iegādi un to uzstādīšanu) EUR bez PVN**
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā mēnešmaksa par apkalpošanu EUR bez PVN\*\*\***
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā maksa par apkalpošanu EUR bez PVN 13 mēnešu laikā (Fx13)**
 |  |
| 1. **KOPĀ EUR (E+G):**
 |  |

**1.1.3.) Objekts:** RTU studentu viesnīca adresē Laimdotas ielā 2a, Rīgā:

Trauksmes pogas raksturojums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.**  | **Nosaukums, parametri**  | **Mērv.** | **Daudz.** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\***(precīzi norādīta atbilstība katrai tehniskās specifikācijas prasībai) | **Piedāvātā cena EUR (bez PVN)**  |
| Nosaukums, parametri\*\* | Ražotājs | Modelis |
| 1. | Stacionārā trauksmes poga | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Barošanas bloks, 12V | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 1. **Kopējā piedāvātā cena (par apsardzes sistēmu iegādi un to uzstādīšanu) EUR bez PVN**
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā mēnešmaksa par apkalpošanu EUR bez PVN\*\*\***
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā maksa par apkalpošanu EUR bez PVN 13 mēnešu laikā (Jx13)**
 |  |
| 1. **KOPĀ EUR (I+K):**
 |  |

**1.2.) Apsardzes signalizācijas sistēmas.**

*Pakalpojuma mērķis:*

Nodrošināt apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšanu.

Nodrošināt uzstādīto apsardzes sistēmu nepārtrauktu darbību.

Nodrošināt apsardzes sistēmu pieslēgšanu **CNP** (centralizētais novērošanas pults).

**1.2.1.) Objekts:** RTU SSC adresē Āzenes ielā 6, Rīgā:

Apsardzes signalizācijas sistēmas raksturojums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.**  | **Nosaukums, parametri**  | **Mērv.** | **Daudz.** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\***(precīzi norādīta atbilstība katrai tehniskās specifikācijas prasībai) | **Piedāvātā cena EUR (bez PVN)**  |
| Nosaukums, parametri\*\* | Ražotājs | Modelis |
| 1 | Apsardzes panelis PC-585 | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Tastatūra 1555RKZ | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Transformators ME.12-12/1ASW | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Jauni kustības detektori RXC-ST | gab. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Sirēna SL-150 | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Elektrības kabelis 3\*1,5 | m. | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Signalizācijas kabelis 8\*0,22 | m. | 65 |  |  |  |  |
| 8 | Akumulatori 12V7A/h | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Magnētiskie kontakti  | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Trauksmes poga | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Stacionārā trauksmes poga | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Barošanas bloks, 12V | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 1. **Kopējā piedāvātā cena (par apsardzes sistēmu iegādi un to uzstādīšanu) EUR bez PVN**
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā mēnešmaksa par apkalpošanu EUR bez PVN\*\*\***
 |  |
| 1. **Pretendenta piedāvātā maksa par apkalpošanu EUR bez PVN 13 mēnešu laikā (Nx13)**
 |  |
| 1. **KOPĀ EUR (M+O):**
 |  |

*\*Visiem izmantotajiem materiāliem ir jābūt Latvijā sertificētiem vai atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem deklarētiem un jāatbilst Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.866 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.*

*\*\* Par iekārtām, kuras tiks uzstādītas objektā, būs jāiesniedz tehniskā dokumentācija (tehniskā pase vai tml. dokumenti).*

*\*\*\* Mēneša maksājumos ir jāiekļauj samaksu par Nolikuma 2.1.pielikumā paredzētajiem pakalpojumiem.*

**Iepirkuma pozīcija Nr.1.3.: Apsardzes sistēmu pieslēgšana CNP un apkalpošana objektos:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | adrese | apsardzes panelis | paplašinātājs | stacionārā trauksmespoga | trauksmes poga | kombinētais stiklaplīšanas un kustības detektors | kustības detektors | stikla plīšanas detektors | dūmu detektors | noplūdes detektors | magnētiskais kontakts | sirēna | reaģēšana uz ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu | Pretendentapiedāvātā mēneša maksa par apkalpošanu, EUR bez PVN |
| 1 | Āzenes iela 6 un 8, Rīga | 5 | 14 |   | 2 |   | 48 | 5 |   |   | 24 | 2 | nē |   |
| 2 | Āzenes iela 12/4, Rīga | 2 |   |   |   |   | 12 |   | 4 |   | 3 | 2 | nē |   |
| 3 | Āzenes iela 22, Rīga | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | nē |  |
| 4 | Burtnieku iela 2a, Rīga | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | nē |   |
| 5 | Daugavgrīvas iela 2, Rīga | 23 |   |   |   |   | 120 | 2 | 1 |   | 79 | 2 | nē |   |
| 6 | Enkuru iela, Rīga | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | nē |   |
| 7 | Ezermalas iela 6k, Rīga | 2 |   | 1 | 1 | 1 | 24 |   | 1 |   | 1 | 1 | nē |   |
| 8 | Indriķa iela 8, Rīga | 1 |   |   |   |   | 64 |   |   |   |   | 2 | jā |   |
| 9 | Kalnciema iela 6, Rīga | 3 |   |   |   |   | 90 |   |   |   | 2 | 2 | jā |   |
| 10 | Kaļķu iela 1, Rīga | 4 |   | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |   |   | 11 | 2 | nē |   |
| 11 | Kronvalda bulvāris 1, Rīga | 1 | 5 |   |   |   | 49 |   |   |   | 21 |  1 | jā |   |
| 12 | Ķīpsalas iela 6B/6A, Rīga | 6 | 7 |   | 2 | 1 | 62 |   |   |   | 8 | 4 | nē |   |
| 13 | Meža iela 1/1, Rīga | 4 |   |   |   |  4 | 6 | 2  |   |   | 5 | 4 | nē |   |
| 14 | Lomonosova iela 1A k-1, Rīga |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | nē |   |
| 15 | Olaines iela 4, Rīga | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | nē |   |
| 16 | Paula Valdena iela 3/7, Rīga |  1 |   |   | 1 |   | 2  |   |   |   |  1 |  1 | nē |   |
| 17 | Paula Valdena iela 5, Rīga | 1 |   |   | 1 |   | 43 | 3 |   | 7 | 27 | 1 | jā |   |
| 18 | Pulka iela 3/3, Rīga | 2 |   |   |   |   | 63 |   |   |   |   | 1 | jā |   |
| 19 | Pulka iela 3/11, Rīga | 1 |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   | 1 | jā |   |
| 20 | Raņķa dambis 24a, Rīga | 1 | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 1 | nē |  |
| 21 | Skolas iela 11, Rīga | 5 | 6 |   |   |   | 50 |   |   |   | 17 | 5 | jā |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **Pretendenta piedāvātā mēneša maksa par apkalpošanu EUR bez PVN kopā\***
 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **Pretendenta piedāvātā maksa par apkalpošanu EUR bez PVN 13 mēnešu laikā (Qx13)**
 |  |

*\* Mēneša maksājumos ir jāiekļauj samaksu par Nolikuma 2.1.pielikumā paredzētajiem pakalpojumiem.*

**Apliecinām, ka mūsu Finanšu piedāvājums ir:**

1. par **iepirkuma daļas Nr.1 “Apsardzes sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana objektos Rīgā” pozīcijām Nr.1.1., Nr.1.2. un Nr.1.3.**:

***Tabula Nr.1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcijas/****apakšpozīcijas Nr.** | **Nosaukums** | **Kopējā piedāvātā līgumcena par visu apjomu, EUR bez PVN** |
| **1.1.** | **Apsardzes sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana** | x |
| 1.1.) | **Trauksmes pogas** | x |
| 1.1.1.) | **Objekts:** RTU ETF adresē Āzenes ielā 12, Rīgā | *D summa* |
| 1.1.2.) | **Objekts:** RTU EEF adresē Āzenes ielā 12/1, Rīgā | *H summa* |
| 1.1.3.) | **Objekts:** RTU studentu viesnīca adresē Laimdotas ielā 2a, Rīgā | *L summa* |
| **1.2.** | **Apsardzes signalizācijas sistēmas** | *x* |
| 1.2.1.) | **Objekts:** RTU SSC adresē Āzenes ielā 6, Rīgā | *P summa* |
| **1.3.** | **Apsardzes sistēmu pieslēgšana CNP un apkalpošana objektos** | *R summa* |
| 1. **Kopā bez PVN:**
 | **< >** |
| **PVN 21%** | **< >** |
| **Kopā ar PVN 21%** | **< >** |

Piedāvātā kopējā līgumcena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. uzstādīto iekārtu garantijas saistību izpildi, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

1. par **iepirkuma daļas Nr.1 “Apsardzes sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana objektos Rīgā” pozīciju Nr.1.4. “Apsardzes sistēmu pieslēgšana CNP, apkalpošana un monitorings objektos ar brīdi, kad objektos tiks uzstādītās apsardzes sistēmas” ir:**

***Tabula Nr.2***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | adrese | apsardzes panelis | kustības detektoru skaits | piezīmes | Apkalpošanu nodrošina pretendents (*jāiekļauj samaksu par Nolikuma 2.1.pielikumā paredzētajiem pakalpojumiem)*  | Pretendentapiedāvātā mēneša maksa, EUR bez PVN |
| 1 | Ezermalas iela 6k, Rīga | NX8E | 145 |  | jā |   |
| 2 | Lomonosova iela 1A korpuss 1, Rīga | SPOS | 31 | Pasūtītājs nodrošina SPOS klienta pakas uzstādīšanu Pretendenta CNP (nepieciešams dators un internets) | **nē** |   |
| 3 | Lomonosova iela 1 korpuss 1, Rīga | SPOS | 15 | **nē** |   |
| 4 | Lomonosova iela 1 korpuss 2, Rīga | NX8E | 56 |  | jā |   |
| 5 | Lomonosova iela 1 korpuss 9, Rīga | NX8E | 22 |  | jā |   |
| 6 | Lomonosova iela 1 korpuss 17, Rīga | NX8E | 11 |  | jā |   |
| 7 | Lomonosova iela 1 korpuss 19, Rīga | NX8E | 44 |  | jā |  |
|  |  |  |  |  | **T.** Kopā vienā mēnesī, EUR, bez PVN |  |
|  |  |  |  |  | **U.** Vidējā summa vienā mēnesī, EUR, bez PVN (T/7) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

1. **kopējais Finanšu piedāvājums (tikai piedāvājumu salīdzināšanai un piedāvājuma izvēlei) iepirkuma daļā Nr.1 “Apsardzes sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana objektos Rīgā” ir:**

 ***Tabula Nr.3***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcijas/****apakšpozīcijas Nr.** | **Nosaukums** | **Kopējā piedāvātā līgumcena par visu apjomu, EUR bez PVN (tikai piedāvājumu salīdzināšanai un izvēlei)** |
| **1.1., 1.2., 1.3.** | **Apsardzes sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana** | *S summa* |
| **1.4.** | **Apsardzes sistēmu pieslēgšana CNP, apkalpošana un monitorings objektos ar brīdi, kad objektos tiks uzstādītās apsardzes sistēmas** | *U summa* |
| 1. **Kopā bez PVN:**
 | **< >** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**Iepirkuma daļa Nr.2:**

**Apsardzes un ugunsdrošības sistēmu pieslēgšana CNP un apkalpošana objektos Engures novadā**

**Objekts: “**Ronīši”, Klaplanciems, Engures novads

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | adrese | apsardzes panelis | paplašinātājs | apsardzes trauksmes poga | kustības detektors | dūmu detektors | magnētiskais kontakts | apsardzes sirēna | Pretendentapiedāvātā mēneša maksa, EUR bez PVN |
| 1 | **“**Ronīši”, Klaplanciems, Engures novads |  |  | 1 |  |  |  |  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*Pretendenta piedāvātā mēnešmaksa par apkalpošanu EUR bez PVN kopā** |  |
| **Pretendenta piedāvātā maksa par apkalpošanu EUR bez PVN 48 mēnešu laikā** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **KOPĀ ar PVN** |  |

*\* Mēneša maksājumos ir jāiekļauj samaksu par Nolikuma 2.1.pielikumā paredzētajiem pakalpojumiem.*

Piedāvātā kopējā līgumcena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. uzstādīto iekārtu garantijas saistību izpildi, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

2.1.pielikums

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2016/81

**Pasūtītāja prasības attiecībā uz uzstādīto apsardzes un videonovērošanas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un tehnisko apkopi:**

1. **Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana. Prasības:**
2. Apkalpot Pasūtītāja teritorijā (Objektā) uzstādītos trauksmes signalizācijas līdzekļus, kas pieslēgti Izpildītāja centralizētās novērošanas pultij (CNP).
3. Nodrošināt apsardzes mobilās vienības ierašanos Objektā pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CNP un tā apsekošanu, materiālo vērtību zādzību un citu likumpārkāpumu novēršanu un likumpārkāpēju aizturēšanu un nodošanu Valsts policijai. Mobilās vienības izbraukšanas izmaksas ir iekļautas Finanšu piedāvājumā.
4. Mobilās vienības ierašanās laiks pēc trauksmes signāla saņemšanas - **līdz 5 min**.
5. Mobilās vienības gaidīšanas laiks līdz ierodas Pasūtītāja pārstāvis – maksimums 2 stundas. Izpildītājs nodrošina Objekta fizisko apsardzi 2 (divas) stundas bezmaksas, jā ir acīmredzamas ielaušanās pazīmes. Sākot ar 3 (trešo) apsardzes stundu Objekta apsardze ir maksas pakalpojums.
6. Bojāto vai nefunkcionējošo iekārtu vai ierīču, vai materiālu nomaiņa pret analogu garantijas laikā.
7. Nodrošināt ekspluatācijas tehniķa ārpus kārtas ierašanos objektā pēc nepieciešamības.
8. Ieviest katrā objektā reģistru, kur tiek veikti pretendenta tehniķa ieraksti par paveiktajiem reglamenta darbiem, izsaukumiem, kā arī, kur tiks fiksēti tehniķa un RTU atbildīgās personas paraksti.
9. **Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā ietilpstošo apsardzes sistēmu tehniskā uzraudzība. Veicamo darbu apraksts:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Izpildes periodiskums** |
|
| **1.** | **Apsardzes signalizācijas pults** | **x** |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude.  | reizi mēnesī |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi mēnesī |
| 1.3. | Lokālā vadības paneļu pārbaude. | reizi mēnesī |
| 1.4. | Elektriskās barošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi mēnesī |
| **2.** | **Kustību detektori** | **x** |
| 2.1. | Kustību detektoru vizuālā pārbaude. | reizi mēnesī |
| 2.2. | Kustību detektoru darbības pārbaude. | visa gada laikā |
| **3.** | **Trauksmes pogas** | **x** |
| 3.1. | Trauksmes pogu darbības pārbaude. | reizi mēnesī |

1. **Ugunsdrošības sistēmu pakalpojumu nodrošināšanā ietilpstošo ugunsdrošības sistēmu tehniskā uzraudzība. Veicamo darbu apraksts:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Izpildes periodiskums** |
|
| **3.** | **Dūmu optiskie signāldevēji** | **x** |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | reizi ceturksnī |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi mēnesī |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi mēnesī |

1. **Īpašās prasības:**
2. Garantijas termiņš veiktajiem remontdarbiem, izmantotajiem materiāliem un detaļām – 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
3. Garantijas periodā uzstādīto sistēmu un iekārtu bojājumu bezmaksas novēršana 12 (divpadsmit) stundu laikā no paziņojuma par bojājumiem saņemšanas brīža. Ja bojājumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, pretendents nodrošina bezmaksas fizisko apsardzi bojājumu novēršanas laikā.
4. Ierašanās laiks objektā defektu novēršanai:

3.1) avārijas situācijā – 1 (viena) stunda no izsaukuma brīža;

3.2) steidzami – 1-3 stundas;

1. Tehniskās apkopes darbinieku saraksts iepirkuma līguma izpildes laikā jāsaskaņo ar objekta pārvaldnieku;
2. Tehniskās apkalpošanas darba laiki iepirkuma līguma izpildes laikā ir jāsaskaņo ar objekta pārvaldnieku;
3. Pretendents nodrošina iespēju Pasūtītāja pārstāvjiem saņemt konsultācijas par signalizācijas darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī pa tālruni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

2.2.pielikums

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2016/81

**Pretendenta Finanšu piedāvājums**

**fiziskai apsardzei objektā sākot ar 3 (trešo) apsardzes stundu (forma)**

Saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija – Pretendenta piedāvājums” 2.2.pielikuma I) punkta “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana” 4. apakšpunktu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Vienība**  | **Maksa par vienu vienību EUR, bez PVN**\* |
| Izpildītājs nodrošina Objekta fizisko apsardzi 2 (divas) stundas bezmaksas, jā ir acīmredzamas ielaušanās pazīmes. Sākot ar 3 (trešo) apsardzes stundu Objekta apsardze ir maksas pakalpojums | stunda | **< >** |

\*Maksa nav iekļauta kopējā līgumcenā (2.pielikums) un tiks aprēķināta pēc nepieciešamības.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)